附件6.3现场勘查记录

- 通气管上“严禁烟火”，油罐区墙上“严禁打手机”及加油站进出站限速标识褪色。

- 操作井内设施无名称标识。

- 办公室无应急灯。

- 油罐区静电释放仪不是本安型。

- 微型消防站器材柜内物资无清单。