安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 广西田东锦亿科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 危险化学品重大危险源安全评估报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 田东县平马镇百林村石化工业园内 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1.新罐区V761甲醇储罐盘梯入口人体静电消除报警器故障。 - 2.新罐区事故池初期雨水阀和事故阀未设置标识。 - 3.甲类仓库双氧水储罐房间管线未封堵。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 李晓达、陆朝春 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 黄伟汉 2024年5月23日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页